**Załącznik nr 1**

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

30 000 EURO

FORMULARZ

.......................................

*( nazwa wykonawcy )*

.......................................

*( siedziba wykonawcy )*

.......................................

**Kierownik M-G SPZOZ**

**w Staszowie**

**O F E R T A CENOWA**

**dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzieleniezamówienia pn.

***Wykonanie remontu mieszkania przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Wiązownicy, adres: Wiązownica Kolonia 90, 28-200 Staszów***

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj pracy** | **ilość** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Podwieszanie sufitów [m²] | 3,20 |  |  |
| 2 | Szpachlowanie [m²] | 62,50 |  |  |
| 3 | Malowanie [m²] | 231,90 |  |  |
| 4 | Układanie paneli podłogowych [m²] | 37,50 |  |  |
| 5 | Listwowanie [m²] | 70,00 |  |  |
| 6 | Montaż listew progowych [szt.] | 4 |  |  |
| 7 | Wymiana gniazdek i włączników [szt.] | 30 |  |  |
| 8 | Wymiana oczek ledowych [szt.] | 15 |  |  |
| 9 | Montaż żyrandoli i kinkietów[szt.] | 5 |  |  |
| 10 | Demontaż starych paneli [m²] | 37,50 |  |  |
| 11 | Montaż parapetów (mb.) | 3 |  |  |
| 12 | Montaż dzwonka (szt.) | 1 |  |  |
| 13 | Drobne naprawy i zaprawki | 1 |  |  |
| 14 | Demontaż i montaż drzwi (szt.) | 4 |  |  |
| 15 | Demontaż i montaż kaloryferów z ewentualną wymianą zaworów (szt.) | 5 |  |  |
| 16 | Wymiana kratek wentylacyjnych (szt.) | 2 |  |  |
| **Razem** |  |  |

|  |
| --- |
| **WYKAZ MATERIAŁÓW (orientacyjna ilość)** |
|  | Nazwa | ilość | Cena jedn. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Lateksowa farba podkładowa (szt.) | 3 |  |  |  |
| 2 | Szpachla (szt.) | 3 |  |  |  |
| 3 | Gips (szt.) | 1 |  |  |  |
| 4 | Klej do G-K (szt.) | 1 |  |  |  |
| 5 | Plyty G-K (szt.) | 2 |  |  |  |
| 6 | Listwy startowe aluminiowe (szt.) | 4 |  |  |  |
| 7 | Listwa nośna sufitowa (szt.) | 2 |  |  |  |
| 8 | Podwieszki (szt.) | 12 |  |  |  |
| 9 | Włączniki i gniazdka (szt.) | 30 |  |  |  |
| 10 | Panele laminowane z podkładem (klasa ścieralności AC4, gr. 8mm, fuga "V", mata podkładowa utwardzona + folia) (m²) | 40 |  |  |  |
| 11 | Listwy przypodłogowe (szt.) | 35 |  |  |  |
| 12 | Łączniki do listew (szt.) |  |  |  |  |
| 13 | Biała farba sufitowa (szt.) | 2 |  |  |  |
| 14 | Farba lateksowa, odporna na mycie (I-5l,II-7,5l,III-7,5l,Ku-5l,Ko-10l) (2,5l puszki) | 14 |  |  |  |
| 15 | Oczka ledowe (szt.) | 15 |  |  |  |
| 16 | Lampy (szt.) | 5 |  |  |  |
| 17 | Listwy progowe (szt.) | 4 |  |  |  |
| 18 | Drzwi z futryną i klamką z szyldem (ramiak pionowy z warstwowo klejonego drewna pokryte płyciną z płyty HDF gr. 4mm i okleiną, 3 zawiasy 2-czopowe (szt.) | 4 |  |  |  |
| 19 | Zawór do kaloryfera kpl. (szt.) | 1 |  |  |  |
| 20 | Materiały pomocnicze (folie, taśmy, kołki, sylikony, wkręty, itp…) | 1 |  |  |  |
| 21 | Łazienkowa kratka wentylacyjna, mechaniczna (szt.) | 1 |  |  |  |
| 22 | Roleta okienna materiałowa (na 1 skrzydło) | 11 |  |  |  |
| 23 | Nakładki na parapet z tworzywa sztucznego (mb.) | 9 |  |  |  |

Łączne wynagrodzenie ofertowe netto …………………………………………………… (słownie: …………………………………………………………………...…………złotych).

Łączne wynagrodzenie ofertowe brutto …………………………………………………… (słownie:…………….………………………………………………………………..złotych).

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowyw miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Inne ustalenia: ....................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Podpisano

............................................................

*( upoważniony przedstawiciel)*

............................................................

*( adres )*

dnia, ...............................................